申请认可的检验机构能力范围（中文）

检验机构名称：重庆仕益产品质量检测有限责任公司

地址：嘉滨路151号（一号桥）

| 序号 | 检验领域 | 检验项目 |  | 依据的检验标准/方法程序及标准号 | 领域 代码 | 限制范围 或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 一、电动汽车充电系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1、电动汽车充换电设施检验 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动汽车充换电设施检验 | 1 | 标志 | 图形标志 电动汽车充换电设施标志 GB/T 31525-2015 | 0427 |  |
|  |  | 2 | 配置检验 | 电动汽车充电桩设计规范 GB 50966-2014 | 0427 |  |
|  |  |  |  | 电动汽车充换电设施工程和竣工验收规范 NB/T 33004-2013 |  |  |
|  |  | 3 | 电能质量核查 | 电动汽车充电桩设计规范 GB 50966-2014 | 0427 |  |
|  |  |  |  | 电动汽车充换电设施工程和竣工验收规范 NB/T 33004-2013 |  |  |
|  |  |  |  | 电动汽车充换电设施电能质量技术要求 GB/T 29316-2012 |  |  |
|  |  | 4 | 直流充电机安全核查 | 照明测量方法 GB 50966-2014 | 0427 |  |
|  |  |  |  | 公路隧道照明设计细则 NB/T 33004-2013 |  |  |
|  |  | 5 | 交流充电机安全核查 | 电动汽车充电桩设计规范 GB 50966-2014 | 0427 |  |
|  |  |  |  | 电动汽车充换电设施工程和竣工验收规范 NB/T 33004-2013 |  |  |
|  |  | 6 | 计量功能核查 | 电动汽车充电桩设计规范 GB 50966-2014 | 0427 |  |
|  |  |  |  | 《电动汽车充换电设施工程和竣工验收规范》 NB/T 33004-2013 |  |  |
|  |  | 7 | 监控系统及通讯系统核查 | 电动汽车充电桩设计规范 GB 50966-2014 | 0427 |  |
|  |  |  |  | 电动汽车充换电设施工程和竣工验收规范 NB/T 33004-2013 |  |  |
| 2、电动汽车充电站检验 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动汽车充电站检验 | 1 | 充电设备及建筑配置 | 电动汽车充电站设计规范 GB 50966-2014 | 0427 |  |
|  |  |  |  | 电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范 NB/T 33004-2013 |  |  |
|  |  | 2 | 直流充电机验收 | 电动汽车充电站设计规范 GB 50966-2014 | 0427 |  |
|  |  |  |  | 电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范 NB/T 33004-2013 |  |  |
|  |  | 3 | 交流充电桩验收 | 电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范 NB/T 33004-2013 | 0427 |  |
|  |  |  |  | 电动汽车充电站设计规范 GB 50966-2014 |  |  |
|  |  | 4 | 电能质量核查 | 电动汽车充电站设计规范 GB 50966-2014 | 0427 |  |
|  |  |  |  | 电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范 NB/T 33004-2013 |  |  |
|  |  | 5 | 供配电系统核查 | 电动汽车充电站设计规范 GB 50966-2014 | 0427 |  |
|  |  |  |  | 电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范 NB/T 33004-2013 |  |  |
|  |  | 6 | 计量功能核查 | 电动汽车充电站设计规范 GB 50966-2014 | 0427 |  |
|  |  |  |  | 电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范 NB/T 33004-2013 |  |  |
|  |  | 7 | 通信系统核查 | 电动汽车充电站设计规范 GB 50966-2014 | 0427 |  |
|  |  |  |  | 电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范 NB/T 33004-2013 |  |  |
| 二、建筑智能化 |  |  |  |  |  |  |
| 3、视频安防监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频安防监控系统 | 1 | 系统功能和主要性能检验 | 安全防范工程技术规范 GB 50348-2004 | 1203 |  |
|  |  |  |  | 民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50198-2011 |  |  |
|  |  | 2 | 安全性和电磁兼容性检验 | 安全防范工程技术规范 GB 50348-2004 | 1203 |  |
|  |  | 3 | 设备安装检验 | 安全防范工程技术规范 GB 50348-2004 | 1203 |  |
|  |  | 4 | 线缆敷设检验 | 安全防范工程技术规范 GB 50348-2004 | 1203 |  |
|  |  | 5 | 电源检验 | 安全防范工程技术规范 GB 50348-2004 | 1203 |  |
|  |  | 6 | 防雷与接地检验 | 安全防范工程技术规范 GB 50348-2004 | 1203 |  |
| 4、停车库(场)管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 停车库(场)管理系统 | 1 | 中央管理部分 | 停车库（场）安全管理系统技术要求 GA/T761-2008 | 1203 |  |
|  |  |  |  | 安全防范工程技术规范 GB 50348-2004 |  |  |
|  |  | 2 | 出入口部分 | 停车库（场）安全管理系统技术要求 GA/T 761-2008 | 1203 |  |
|  |  |  |  | 安全防范工程技术规范 GB 50348-2004 |  |  |
|  |  | 3 | 库（场）区部分 | 停车库（场）安全管理系统技术要求 GA/T761-2008 | 1203 |  |
|  |  |  |  | 安全防范工程技术规范 GB 50348-2004 |  |  |
|  |  | 4 | 系统性能要求 | 停车库（场）安全管理系统技术要求 GA/T 761-2008 | 1203 |  |
|  |  | 5 | 外壳防护等级 | 停车库（场）安全管理系统技术要求 GA/T 761-2008 | 1203 |  |
|  |  | 6 | 安装要求 | 停车库（场）安全管理系统技术要求 GA/T761-2008 | 1203 |  |
|  |  |  |  | 安全防范工程技术规范 GB 50348-2004 |  |  |
|  |  | 7 | 安全性要求 | 停车库（场）安全管理系统技术要求 GA/T 761-2008 | 1203 |  |
|  |  |  |  | 安全防范工程技术规范 GB 50348-2004 |  |  |
|  |  | 8 | 电磁兼容性要求 | 停车库（场）安全管理系统技术要求 GA/T 761-2008 | 1203 |  |
|  |  |  |  | 安全防范工程技术规范 GB 50348-2004 |  |  |
|  |  | 9 | 环境适应性 | 停车库（场）安全管理系统技术要求 GA/T761-2008 | 1203 |  |
|  |  |  |  | 安全防范工程技术规范 GB 50348-2004 |  |  |
|  |  | 10 | 系统供电要求 | 停车库（场）安全管理系统技术要求 GA/T 761-2008 | 1203 |  |
|  |  |  |  | 安全防范工程技术规范 GB 50348-2004 |  |  |
|  |  | 11 | 防雷接地要求 | 停车库（场）安全管理系统技术要求 GA/T 761-2008 | 1203 |  |
|  |  |  |  | 安全防范工程技术规范 GB 50348-2004 |  |  |
| 三、地理标识 |  |  |  |  |  |  |
| 5、标识 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地名标志 | 1 | 设置 | 地名 标志 GB 17733-2008 | 1204 |  |
|  |  | 2 | 版面内容 | 地名 标志 GB 17733-2008 | 1204 |  |
|  |  |  |  | 公共信息图形符号 第1部分：通用符号 GB/T 10001-2012 |  |  |
|  |  | 3 | 版面布局 | 地名 标志 GB 17733-2008 | 1204 |  |
|  |  | 4 | 颜色 | 地名 标志 GB 17733-2008 | 1204 |  |
|  |  |  |  | 公共信息图形符号 第1部分：通用符号 GB/T 10001-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 安全色 GB 2893-2008 |  |  |
|  |  | 5 | 尺寸规格 | 地名 标志 GB 17733-2008 | 1204 |  |
|  |  | 6 | 外观 | 地名 标志 GB 17733-2008 | 1204 |  |
|  |  | 7 | 基本性能 | 地名 标志 GB 17733-2008 | 1204 |  |
|  |  | 8 | 特殊性能 | 道路交通反光膜 GB/T 18833-2012 | 1204 |  |
|  |  | 9 | 地名标志的支撑装置 | 地名 标志 GB 17733-2008 | 1204 |  |
|  |  | 10 | 地名导向标志 | 地名 标志 GB 17733-2008 | 1204 |  |
|  |  | 11 | 外置照明器材 | 灯具 第1部分:一般要求与试验 GB 7000.1-2015 | 1204 |  |
| 四、通风及空调系统 |  |  |  |  |  |  |
| 6、地暖 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地暖系统验收 | 1 | 给水系统 | 建筑工程施工质量验收统一标准 GB 50300-2013 | 0605 |  |
|  |  |  |  | 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002 |  |  |
|  |  |  |  | 地面辐射供暖技术规程 JGJ 142-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB 50019-2015 |  |  |
|  |  | 2 | 排水系统 | 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002 | 0605 |  |
|  |  |  |  | 地面辐射供暖技术规程 JGJ 142-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB 50019-2015 |  |  |
|  |  |  |  | 建筑工程施工质量验收统一标准 GB 50300-2013 |  |  |
|  |  | 3 | 室内热水供应系统 | 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002 | 0605 |  |
|  |  |  |  | 地面辐射供暖技术规程 JGJ 142-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB 50019-2015 |  |  |
|  |  |  |  | 建筑工程施工质量验收统一标准 GB 50300-2013 |  |  |
|  |  | 4 | 辅助设备 | 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002 | 0605 |  |
|  |  |  |  | 地面辐射供暖技术规程 JGJ 142-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB 50019-2015 |  |  |
|  |  |  |  | 建筑工程施工质量验收统一标准 GB 50300-2013 |  |  |
|  |  | 5 | 采暖系统 | 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002 | 0605 |  |
|  |  |  |  | 地面辐射供暖技术规程 JGJ 142-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB 50019-2015 |  |  |
|  |  |  |  | 建筑工程施工质量验收统一标准 GB 50300-2013 |  |  |
|  |  | 6 | 辐射系统 | 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002 | 0605 |  |
|  |  |  |  | 地面辐射供暖技术规程 JGJ 142-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB 50019-2015 |  |  |
|  |  |  |  | 建筑工程施工质量验收统一标准 GB 50300-2013 |  |  |
|  |  | 7 | 系统水压试验及调试 | 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002 | 0605 |  |
|  |  |  |  | 地面辐射供暖技术规程 JGJ 142-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB 50019-2015 |  |  |
|  |  |  |  | 建筑工程施工质量验收统一标准 GB 50300-2013 |  |  |
|  |  | 8 | 绝热层材料 | 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002 | 0605 |  |
|  |  |  |  | 地面辐射供暖技术规程 JGJ 142-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB 50019-2015 |  |  |
|  |  |  |  | 建筑工程施工质量验收统一标准 GB 50300-2013 |  |  |
|  |  | 9 | 水系统材料 | 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002 | 0605 |  |
|  |  |  |  | 地面辐射供暖技术规程 JGJ 142-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB 50019-2015 |  |  |
|  |  |  |  | 建筑工程施工质量验收统一标准 GB 50300-2013 |  |  |
|  |  | 10 | 加热电缆材料和温控设备 | 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002 | 0605 |  |
|  |  |  |  | 地面辐射供暖技术规程 JGJ 142-2012 |  |  |
|  |  |  |  | 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB 50019-2015 |  |  |
|  |  |  |  | 建筑工程施工质量验收统一标准 GB 50300-2013 |  |  |
| 7、中央空调 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央空调系统验收 | 1 | 送排风系统 | 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013 | 0605 |  |
|  |  |  |  | 通风与空调工程施工质量验收规范 GB/T50243-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 多联机空调系统工程技术规程 JGJ174-2010 |  |  |
|  |  | 2 | 空调风系统 | 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013 | 0605 |  |
|  |  |  |  | 通风与空调工程施工质量验收规范 GB/T50243-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 多联机空调系统工程技术规程 JGJ174-2010 |  |  |
|  |  | 3 | 空调制冷系统 | 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013 | 0605 |  |
|  |  |  |  | 通风与空调工程施工质量验收规范 GB/T50243-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 多联机空调系统工程技术规程 JGJ174-2010 |  |  |
|  |  | 4 | 空调水系统 | 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013 | 0605 |  |
|  |  |  |  | 通风与空调工程施工质量验收规范 GB/T50243-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 多联机空调系统工程技术规程 JGJ174-2010 |  |  |